Risques chimiques et biologiques
Equipier et chef d'équipe reconnaissance (RCH1)
- « Préparons-nous aujourd'hui...
- pour nos objectifs de dem'AIN »

---
Risques chimiques et biologiques
Equipier et chef d'équipe reconnaissance (RCH1)
Les matériels de détection

---
Objectif
A la fin de la séquence, vous serez capable de mettre en oeuvre les matériels de détection en service au SDIS 01

---
Activité de découverte
Quels appareils de détection connaissez vous ?

---
Sommaire
- Rappels
- I: La détection gaz
  I.1 – Le multigaz
  I.2 – Les monotoxiques
  I.3 – Le multigaz+PID
   II : La détection liquide
       II.1 – Papier pH
    III : Autres
       III.1 – Le pyromètre laser
        III.2 – Le papier PDF 1

---
Rappels
Rappel : RISQUE EXPLOSIF
ON MESURE LE VOLUME DE GAZ COMBUSTIBLE PRESENT DANS L’AIR
EN % VOL DE GAZ DANS L’AIR
L’appareil donnera une alarme à des seuils définis avant que le gaz atteignent sa LIE
LIE : Limite Inférieure d’Explositivité
C ’est la concentration minimale en volume d ’un gaz, au dessus de laquelle il peut être enflammé
LSE : Limite Supérieure d’Explosivité
C’est la concentration maximale en volume d ’un gaz, au dessous de laquelle il peut être enflammé

---
Rappels
% VOL
% LIE
Valeurs concernant le méthane
15(17)
300
Limite Supérieure d ’Explosivité
Limite Inférieure d ’Explosivité
100
5(4,4)
Niveau d ’alarme A2 Standard
2
40
Niveau d ’alarme A1 Standard
20
1
BOOM

---
Rappels
Rappel : RISQUE ASPHIXIE
LE DETECTEUR VA MESURER LE POURCENTAGE D’OXYGENE PRESENT DANS L’AIR
Unité de mesure : % de volume d’O2 (Oxygène) dans l’air
Habituellement : 20,8% d’Oxygène d’ans l’air
0 % O2
100 % Vol O2 dans l ’air
ZONE SURE
19 %
23 %
16 %
12 %
6 %
Niveau normal d ’oxygène
Difficultés respiratoires, nausées,
vomissements,vertiges
Perte de connaissance
Perte de connaissance immédiate
Vous êtes mort
Dommages au cerveau

---
Rappels
RISQUE TOXIQUE
LE DETECTEUR VA MESURER LA CONCENTRATION DANS L’AIR DE GAZ TOXIQUES
Exemples : LE MONOXYDE DE CARBONE – CO L’HYDROGENE SULFURE – H2S L’AMONIAC NH3 - LE DICHLORE Cl2
L’appareil va mesurer les valeurs suivantes en ppm
Unité de mesure : ppm: Partie par million (10 000 ppm = 1 % VOL)

---
La détection de gaz – les monotoxiques
- Détecteurs à diffusion :
          A la prise d'air = capte l'air ambiant
          les données sont en ppm
- Fonctionnement sur piles
- 3 détecteurs : HCN – NH3 et CL2
- 2 alarmes : basse (acquittable)
        : haute ( non acquittable)

---
La détection de gaz – les monotoxiques
- Fonctionnement : 1 seul bouton
  - 1 appui 2s = mise en route
  - série de tests et de données
  - 1 appui 1s = valeur maxi depuis mise en route
  +1 appui = mise à zéro valeur maxi
  - 1 appui 3s = arrêt

---
La détection de gaz – les monotoxiques
Le détecteur Acide Cyanhydrique HCN :
L'acide cyanhydrique est produit naturellement par certains végétaux, et peut être trouvé notamment dans les amandes amères, les noyaux de pêche.
Certains millepattes dégagent du cyanure d'hydrogène comme mécanisme de défense.
Il est contenu dans les gaz d'échappement des véhicules à combustion interne, dans la fumée de tabac et dans la fumée de combustion de certaines matières plastiques.
  Risques HCN ?
  Valeurs seuils?	A rechercher....

---
La détection de gaz – les monotoxiques
ALTAIR PRO HCN
LEDs visibles
Alarme audible de 95dB à 30cm
Alarme vibrante
Large bouton pour un fonctionnement simple
IP 67 étanche sous 1m d’eau
Conception robuste et facile à manier
Test de chute à 3m
Affichage concentration en ppm
Alarme basse = 2 ppm
Alarme haute = 10 ppm

---
La détection de gaz – les monotoxiques
- Le détecteur Ammoniac NH3 :
  Ce gaz industriel est un des composés les plus synthétisés au monde
  Sous forme gazeuse, l'ammoniac est utilisé par l'industrie pour la fabrication d'engrais, d'explosifs et de polymères.
  L'ammoniac est très utilisé dans le secteur du froid industriel dans les installations à puissance importante.
  Risques NH3 ?
  Valeurs seuils?	A rechercher....

---
La détection de gaz – les monotoxiques
ALTAIR PRO NH3
LEDs visibles
Alarme audible de 95dB à 30cm
Alarme vibrante
Large bouton pour un fonctionnement simple
IP 67 étanche sous 1m d’eau
Conception robuste et facile à manier
Test de chute à 3m
Affichage concentration en ppm
Alarme basse = 10 ppm
Alarme haute = 20 ppm

---
La détection de gaz – les monotoxiques
- Le détecteur Chlore Cl2 :
  Le chlore est un produit chimique important dans la purification de l'eau, dans les désinfectants, les agents de blanchissement.
  Egalement utilisé pour la production d'antiseptiques, de colorants, d'insecticides, de peintures, de produits pétroliers, des plastiques (comme le PVC), des médicaments, des textiles, des dissolvants, et de beaucoup d'autres produits de consommatio
  Le dichlore a été un des premiers gaz employés lors de la Première Guerre mondiale comme gaz de combat.
  Risques NH3 ?
  Valeurs seuils?	A rechercher....

---
La détection de gaz – les monotoxiques
ALTAIR 2X
Alarme audible de 95dB à 30cm Alarme vibrante
Bouton unique pour un fonctionnement simple
Affichage clair de la valeur
IP 67 étanche sous 1m d’eau
Conception robuste et facile à manier
Test de chute à 6m
Alarme haute = 1 ppm
Alarme basse = 0,5 ppm

---
La détection de gaz – le multigaz
- Détecteurs à pompe 4 cellules:
  Cellule LIE : calibré au méthane donne un %LIE
  Cellule O2 : donne un % O2
  Cellule CO : donne valeur en ppm
  Cellule H2S : donne valeur en ppm
- Fonctionnement sur Batterie
- 2 alarmes : basse (acquittable)
        : haute ( non acquittable)

---
ALTAIR 4X
MSA link IR
LEDs visibles en haut et en bas
Cellule XCELL et détecteur d’immobilité intégrés
Alarme audible de 95dB à 30cm Alarme vibrante
Indicateur de fin de vie de cellule
Larges boutons pour un fonctionnement simple
Autonomie de plus de 24h Temps de recharge de 4h
IP 67 étanche sous 1m d’eau
Conception robuste et facile à manier
Test de chute à 6m
Affichage très lisible

---
La détection de gaz – le multigaz
- Cellule LIE : calibré au méthane
  Alarme basse : 20% Alarme haute : 40%
- Cellule O2 :
  Alarme basse : 19,5% Alarme haute : 23,5%
- Cellule CO :
  Alarme basse : 50 ppm Alarme haute : 200 ppm

---
La détection de gaz – le multigaz
- Cellule Hydrogène Sulfuré H2S :
  Le sulfure d'hydrogène est naturellement présent dans le pétrole, le gaz naturel, les gaz volcaniques et les sources chaudes.
  Le sulfure d'hydrogène est produit par la dégradation des protéines contenant du soufre et est responsable d'une grande partie de l'odeur fétide des excréments et des gaz, humains et animaux. Il peut résulter de décomposition bactérienne de la matière organique dans des environnements pauvres en oxygène.
  Le sulfure d'hydrogène est produit par de nombreuses industries, par exemple dans la transformation des produits alimentaires, le traitement des eaux usées, les hauts fourneaux, la papeterie, la tannerie, le raffinage du pétrole.
  Risques H2S ?
  Valeurs seuils?	A rechercher...
Alarme basse : 10 ppm Alarme haute : 15 ppm

---
La détection de gaz – le multigaz
- Fonctionnement : 3 boutons
  - Bouton central 2s = mise en route
  → différentes données (constructeur et valeurs seuils)
  - Bouton central 5s = arrêt
  - Bouton gauche 3s = alarme volontaire
  - 2 pressions bouton gauche = valeur maxi
  → + bouton droite = remise à zéro

---
La détection de gaz – le multigaz+PID
- Détecteurs à pompe 5 cellules:
  Cellule LIE : calibré au méthane donne un %LIE
  Cellule O2 : donne un % O2
  Cellule CO : donne valeur en ppm
  Cellule H2S : donne valeur en ppm
  Cellule PID : mesure des COV en ppm
- Fonctionnement sur Batterie
- 2 alarmes : basse (acquittable)
        : haute ( non acquittable)

---
La détection de gaz – le multigaz+PID
ALTAIR 5X
MSA link IR
LEDs visibles en alarme
Cellule XCELL et détecteur d’immobilité intégrés
Alarme audible de 95dB à 30cm Alarme vibrante
Indicateur de fin de vie de cellule
Larges boutons pour un fonctionnement simple
Affichage très lisible avec écran couleur
Batterie rechargeable lithium-ion Autonomie de plus de 20h Temps de recharge de 5h
IP 65
Conception robuste et facile à manier
Test de chute à 3 m

---
La détection de gaz – le multigaz+PID
Cellule PID : « Photoionization détector »

---
- Cellule PID :
  Énergie de la lampe UV : 10,6 eV
  → tous les gaz ayant un potentiel d'ionisation inférieur à 10,6eV seront détectés par le PID.
- L'appareil est réglé au départ sur l'isobuthylène.
- L'appareil possède une banque de 125 gaz que l'on peut sélectionner si nous connaissons le gaz recherché.

---
La détection de gaz – le multigaz+PID
- Fonctionnement : 3 boutons (meme
  - Bouton central 2s = mise en route
  → différentes données (constructeur et valeurs seuils)
  - Bouton central 5s = arrêt
  - Bouton gauche 3s = alarme volontaire
  - 2 pressions bouton gauche = valeur maxi
  → + bouton droite = remise à zéro

---
La détection liquide – le papier pH
- Il permet d'identifier l'état acide ou basique d'une solution aqueuse grâce à la coloration d'une bandelette.
- Il mesure le pH de 1 à 12

---
Autres – le pyromètre laser
Il s'agit d'un appareil permettant de mesurer la température d'un corps, quelle que soit sa nature, sur une plage de – 18°C à + 260°C.
Il peut être utiliser en zone ATEX.
En cas d'éloignement du corps à mesurer, la visée laser de l'appareil entraîne une imprécision du fait de l'augmentation de la surface de mesure, la température donnée étant une moyenne.

---
Autres – le papier PDF 1
Il s'agit de carnet de 10 feuillets permettant d'identifier la présence de toxique de guerre sous phase liquide.
Le papier PDF 1 ne détecte que les toxiques liquides et ne réagit pas aux toxiques sous forme vapeur ou aérosol.
Il ne réagit pas aux toxiques sanguins.
En présence de toxiques, le feuillet vire de couleur

---
Autres – le papier PDF 1
Rouge à Violet	Présence de visicant
Jaune à Orange	Présence de neurotoxiques généraux (fugace)
Bleu à Noir	Présence de neurotoxiques de type A ou VX (persistant)
Un produit chimique vésicant a la propriété d'irriter gravement la peau, les yeux et les muqueuses en particulier les voies respiratoires de manière irréversible.
C'est la propriété de certaines armes chimiques, comme le gaz moutarde, largement utilisé pendant la Première Guerre mondiale. On retrouve également les lewisites, encore plus agressives, et les oximes de phosgène (aussi appelé simplement CX)

---
Application
Sapeur-Pompier

---
Merci pour votre attention