SDIS 01
OBJECTIF:
INFORMATION A L’UTILISATION DETECTION GAZ
ALTAIR PRO / ALTAIR 2X / ALTAIR 4X / ALTAIR 5X
MSA LINK

---
L’objectif d’un détecteur de gaz
est de cerner un danger
Il a pour but de prévenir :
De L’explosion (Gaz inflammables)
De l’intoxication (Gaz toxiques selon valeurs)
De l’asphyxie ( Baisse ou manque d’oxygène dans l’air)

---
Le détecteur va mesurer la concentration des gaz concernés
Grâce à des cellules catalytiques et électrochimiques
Les gaz détectés avec votre matériel Altair 4
Pentane  risque Explosif
Oxygène  risque Asphyxie
Monoxyde de carbone et Hydrogène sulfuré  risque Toxique

---
RISQUE EXPLOSIF
ON MESURE LE VOLUME DE GAZ COMBUSTIBLE PRESENT DANS L’AIR
EN % VOL DE GAZ DANS L’AIR
L’appareil donnera une alarme à des seuils définis avant que le gaz atteignent sa LIE
LIE : Limite Inférieure d’Explositivité
C ’est la concentration minimale en volume d ’un gaz, au dessus de laquelle il peut être enflammé
LSE : Limite Supérieure d’Explosivité
C’est la concentration maximale en volume d ’un gaz, au dessous de laquelle il peut être enflammé

---
Combustible: Matière capable de se consumer
Comburant:	Corps permettant la combustion en se combinant
(Ex: O2 - Oxygène, ….)
Énergie d ’activation: Énergie nécessaire au déclenchement de la réaction chimique de combustion
Explosivité
Triangle du Feu
FEU
Énergie d ’activation
Le processus de combustion est une réaction chimique d ’oxydation d ’un « combustible » par un « comburant ».
Cette réaction nécessite une « source d ’énergie »
Combustible
Comburant

---
% VOL
% LIE
Valeurs concernant le méthane
15(17)
300
Limite Supérieure d ’Explosivité
Limite Inférieure d ’Explosivité
100
5(4,4)
Niveau d ’alarme A2 Standard
2
40
Niveau d ’alarme A1 Standard
20
1
BOOM

---
RISQUE ASPHIXIE
LE DETECTEUR VA MESURER LE POURCENTAGE D’OXYGENE PRESENT DANS L’AIR
Unité de mesure : % de volume d’O2 (Oxygène) dans l’air
Habituellement : 20,8% d’Oxygène d’ans l’air
0 % O2
100 % Vol O2 dans l ’air
ZONE SURE
19 %
23 %
16 %
12 %
6 %
Niveau normal d ’oxygène
Difficultés respiratoires, nausées,
vomissements,vertiges
Perte de connaissance
Perte de connaissance immédiate
Vous êtes mort
Dommages au cerveau

---
RISQUE TOXIQUE
LE DETECTEUR VA MESURER LA CONCENTRATION DANS L’AIR DE GAZ TOXIQUES
LE MONOXYDE DE CARBONE – CO L’HYDROGENE SULFURE – H2S L’AMONIAC NH3 ET LE DIOXYDE D’AZOTE NO2
L’appareil va mesurer les valeurs suivantes en ppm
Unité de mesure : ppm: Partie par million (10 000 ppm = 1 % VOL)
VLE : Valeur Limite d ’Exposition sur une durée maximum de 15 minutes. S ’applique pour les substances à effets immédiats.
VME : Valeur Moyenne d ’Exposition sur une durée de 8 heures.
S ’applique pour les substances à effets cumulatifs.

---
ALTAIR PRO HCN
MSA link IR
LEDs visibles
Alarme audible de 95dB à 30cm
Alarme vibrante
Large bouton pour un fonctionnement simple
IP 67 étanche sous 1m d’eau
Conception robuste et facile à manier
Test de chute à 3m
Affichage concentration en ppm

---
ALTAIR PRO
UTILISATION: bouton marche arrêt
ALARME: basse: 25 ppm haute: 50 ppm
DUREE DE VIE: dépend de l’utilisation
environ 24 mois pour la cellule
l’écran affiche la concentration en ppm
CONSULTATION DES DONNEES: En appuyant une fois sur le bouton unique, le détecteur affiche les données de l’appareil
(alarmes mesure haute, temps en alarme, IR)
Les valeurs enregistrées dans l’appareil sont consultables en infra rouge

---
MANIPULATION DE L’APPAREIL

---
ALTAIR 2X (CL2)- Léger - 115g
Boitier gris ou photoluminescent
Photoluminescent parfait pour environnements à faible visibilité
ALTAIR 2X Cl2 et ALTAIR 2X NH3 en boitier gris uniquement
Flexible, paramètres modifiables avec
Alarmes, durée rétro éclairage, et divers réglages modifiables (mot de passe nécessaire) grâce au logiciel gratuit MSA Link à télécharger sur notre site web

---
ALTAIR 2X CL2
Alarme audible de 95dB à 30cm Alarme vibrante
Bouton unique pour un fonctionnement simple
Affichage clair de la valeur
IP 67 étanche sous 1m d’eau
Conception robuste et facile à manier
Test de chute à 6m

---
MANIPULATION DE L’APPAREIL

---
ALTAIR 4X
MSA link IR
LEDs visibles en haut et en bas
Cellule XCELL et détecteur d’immobilité intégrés
Alarme audible de 95dB à 30cm Alarme vibrante
Indicateur de fin de vie de cellule
Larges boutons pour un fonctionnement simple
Autonomie de plus de 24h Temps de recharge de 4h
IP 67 étanche sous 1m d’eau
Conception robuste et facile à manier
Test de chute à 6m
Affichage très lisible

---
CONFIGURATION ALTAIR 4X SDIS 01
Durée de vie des cellules :
> 4 ans
Ceci est une durée estimée et dépend de la fréquence d’utilisation de l’appareil et aux concentrations auxquelles il peut être exposé
Détecteur 3 ou 4 gaz
Explo
(O2)
CO
H2S
Poids : 210 gr
Batterie : Li-Polymer
Gris ou Photoluminescent

---
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Une vérification visuelle et un test au gaz (Bump test) doit être fait si :
- Chute de l’appareil ( sur le sol ou dans l’eau)
- Projection liquide sur l’appareil
- Défaut d’une des cellules (l’indicateur de la cellule clignote sur l’écran)
- Forte exposition à un des gaz
Une vérification biannuelle est recommandée (certificat) = CALIBRAGE
Un bump test est recommandé avant chaque utilisation de l’appareil
Un test ou « bump test » est avant tout un test fonctionnel de l’appareil.
Il est défini par une exposition brève du détecteur à une concentration connue des gaz à détecter afin de vérifier que les cellules et les alarmes sont opérationnelles – Il doit idéalement être effectuer quotidiennement

---
SIMULATEUR ALTAIR 4X
- ..\..\..\..\ALTAIR 4X\SIMULATEUR\Altair 4Xr3.exe

---
MANIPULATION DE L’APPAREIL

---
ALTAIR 5X
MSA link IR
LEDs visibles en alarme
Cellule XCELL et détecteur d’immobilité intégrés
Alarme audible de 95dB à 30cm Alarme vibrante
Indicateur de fin de vie de cellule
Larges boutons pour un fonctionnement simple
Affichage très lisible avec écran couleur
Batterie rechargeable lithium-ion Autonomie de plus de 20h Temps de recharge de 5h
IP 65
Conception robuste et facile à manier
Test de chute à 3 m

---
CONFIGURATION ALTAIR 5X SDIS 01
Détecteur
Explosimètre
+
O2 + CO/H2S
+
PID
Gris
Ecran Couleur
Durée de vie des cellules :
Explo : > 4 ans
CO-H2S : > 4 ans
O2 : > 4 ans
PID: illimitée
Ceci est une durée estimée et dépend de la fréquence d’utilisation de l’appareil

---
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Une vérification visuelle et un test au gaz (Bump test) doit être fait si :
- Chute de l’appareil ( sur le sol ou dans l’eau)
- Projection liquide sur l’appareil
- Défaut d’une des cellules (l’indicateur de la cellule clignote sur l’écran)
- Forte exposition à un des gaz
Une vérification biannuelle est nécessaire (certificat)
Un bump test est recommandé avant chaque utilisation de l’appareil
Un test ou « bump test » est avant tout un test fonctionnel de l’appareil.
Il est défini par une exposition brève du détecteur à une concentration connue des gaz à détecter afin de vérifier que les cellules et les alarmes sont opérationnelles – Il doit idéalement être effectuer quotidiennement

---
SIMULATEUR ALTAIR 5X
- ..\..\..\..\ALTAIR 4X\SIMULATEUR\Altair 4Xr3.exe

---
MANIPULATION DE L’APPAREIL

---
CONCLUSION
DES QUESTIONS ?