## MES 1 Module A INRAE
|  | FICHE DE MISE EN SITUATION |  |  |  | Création
2024-12-23
|  | FMPA RCH Module A |  |  |  | màj
Thème : | MSP 1 - INRAE - FMPA RCH MODULE A Incendie de serre OGM avec eaux d'extinction contaminées aux OGM.
Avant de commencer: L'accès au site se fera de manière groupé pour tout les engins engagés (vitesse réduite sur site). Zone de stationnement sur site identifiée.
Cadre de la situation :
Problématiques de la situation : Feu non maîtrisé avec ruissellement des eaux d'extinction chargées en produits OGM (plantes diverses). Ces produits ne doivent pas être disséminés dans la nature d'après l'exploitant. Les eaux de ruissellement s'écoulent directement vers l'Artière, il faut s'assurer que les OGM ne sortent pas du site. Problématique également des fumées d'incendie à contrôler.
Moyens Logistique
Humains |  |  |  | Matériels
1 requérant (responsable SQVS) 1 CDG incendie (formateur) |  |  |  | Simulant pollution agricole (sciure, bois, branchages) 1 lance pour visualiser sur le site la direction des eaux d'extinction. CLD + masques + cartouches de manœuvre. Bottes et cuissardes
Compétences visées
Equipier Intervention |  |  | Chef d'équipe intervention |  | CU RCH
Identifier et analyser les risques Sécuriser la zone d’intervention (périmètre de sécurité) EPI adapté Relevés de mesure Rendre compte |  |  | Identifier et analyser les risques Sécuriser la zone d’intervention (périmètre de sécurité) EPI adapté Relevés de mesure Rendre compte |  | Identifier et Analyser la ZI Valider le zonage opérationnel Sécuriser la ZI Diriger et contrôler l'exécution des Idées de manœuvre
Performances attendues:
• Analyse des risques - Prise d'information sur les produits concernés • Réaction immédiates - Recherche produit - Choix de la tenue et des EPI adaptés à la situation • Zonage à priori puis zonage réfléchi Analyse systémique : Source/Flux/Cibles IM: Supprimer - Limiter - Protéger • Supprimer la source : limiter les eaux d'extinction - obturation des réseaux • Limiter l'écoulement : endiguement - buvard- rétention - pose de barrage sur l'Artière - Pompage - Mise en oeuvre d'un chantier de dépollution - Réseau de mesure concernant les fumées d'incendie. • Protéger les intervenants: Bottes, cuissardes - périmètre et zone d'exclusion Pose du SAS et anticipation déconta matériel et personnel
RETOUR RÉFLEXIF
À l'appréciation de l'encadrement en fonction des constatations. Utiliser la Fiche d'évaluation MSP
Alerte du CODIS pour un feu de serre de plantations OGM.
La serre touchée est une serre à accès restreint, habituellement en dépression, le feu provient des groupes extérieurs et s'est propagé à l'intérieur de la serre.
Il n'y a pas de rétention sur le site.

## MES 1 Module A INRAE (2)
| FICHE DE MISE EN SITUATION |  | Création
2024-12-23
| FMPA RCH Module A - MSP 1 |  | màj
Équipier et Chef d'équipe intervention RCH
COMPETENCES VISÉES |  | SAVOIR ASSOCIÉS
Activité : Sécuriser la zone d'intervention 1-Analyser l'environnement opérationnel 2-Identifier les risques 3-Mettre en place les zonages opérationnels |  | 1/ - Observer l'environnement opérationnel - Analyser la situation opérationnelle - Prendre en compte les informations 2/ - Détecter les sources de danger et les risques - Rechercher les caractéristiques des produits 3/ - Sécuriser la zone d'intervention - mettre en place un zonage à priori - Définir la zone d'exclusion - Informer, rendre compte
Activité : 1-Mettre en place et gérer le SAS 2- Utiliser les EPI et matériel adapté à la situation et aux risques |  | 1/ - Utiliser les capacités des équipements de la VIRT - Prendre les matériels adaptés à la mission 2/ - Utiliser les EPI et la tenue de protection adapté - Règle Habillage et déshabillage - Mesure de décontamination - Rendre compte de l'efficacité de la mission
Activité : 1- Limiter ou suprimer la source de danger 2- Limiter les Flux 3- Protéger les intervenants et les cibles |  | 1/ - Utiliser les capacités des équipements de la CIRT 2/ - Utiliser les matériels de colmatage d'obturation ou de récupération 3/ -Définir le zonage opérationnelle (Zonage réfléchi) - Rendre compte de l'efficacité de la mission - Protection de l'environnement - Récupération ou élimination des produits

## MES 2 Module A INRAE
|  | FICHE DE MISE EN SITUATION |  |  |  | Création
2024-12-23
|  | FMPA RCH Module A |  |  |  | màj
Thème : | MSP 2 - INRAE - FMPA RCH MODULE A Renversement d'un bac contenant du Bromure d'éthidium (BET) dans un laboratoire.
Avant de commencer: L'accès au site se fera de manière groupé pour tout les engins engagés (vitesse réduite sur site). Zone de stationnement sur site identifiée.
Cadre de la situation :
Problématiques de la situation : Produit inconnu à l'appel, notion de victime, transportée avant l'arrivée de la VIRT. Présence d'une flaque de produit au sol suite à renversement d'un bac de trempage.
Moyens Logistique
Humains |  |  |  | Matériels
1 requérant (employé de maintenance de l'entreprise) 1 formateur |  |  |  | 1 bac de trempage (propre) renversé 1 bidon d'eau pour matérialiser la flaque de produit au sol (prévoir FDS et étiquetage des produits). Ne pas manipuler de vrai produit.
Compétences visées
Equipier Intervention |  |  | Chef d'équipe intervention |  | CU RCH
Identifier et analyser les risques Sécuriser la zone d’intervention (périmètre de sécurité) EPI adapté Relevés de mesure Rendre compte |  |  | Identifier et analyser les risques Sécuriser la zone d’intervention (périmètre de sécurité) EPI adapté Relevés de mesure Rendre compte |  | Identifier et Analyser la ZI Valider le zonage opérationnel Sécuriser la ZI Diriger et contrôler l'exécution des Idées de manœuvre
Performances attendues:
• Analyse des risques - Prise d'information sur les produits concernés • Réaction immédiates - Recherche produit - Choix de la tenue et des EPI adaptés à la situation • Zonage à priori puis zonage réfléchi Analyse systémique : Source/Flux/Cibles IM: Supprimer - Limiter - Protéger • Supprimer la fuite : colmatage - obturation • Limiter l'écoulement : endiguement - buvard- rétention • Protéger les intervenants: Tenue Type 3 - périmètre et zone d'exclusion Pose du SAS et anticipation déconta matériel et personnel
RETOUR RÉFLEXIF
À l'appréciation de l'encadrement en fonction des constatations. Utiliser la Fiche d'évaluation MSP
Alerte d'un employé de laboratoire à l'INRAE.
Renversement d'un bac de trempage contenant un produit inconnu avec une personne intoxiquée.
Après reconnaissance de la première équipe RCH, il s'agit de Bromure d'éthidium (BET)

## MES 2 Module A INRAE (2)
| FICHE DE MISE EN SITUATION |  | Création
2024-12-23
| Formation RCH2 |  | màj
Équipier et Chef d'équipe intervention RCH
COMPETENCES VISÉES |  | SAVOIR ASSOCIÉS
Activité : Sécuriser la zone d'intervention 1-Analyser l'environnement opérationnel 2-Identifier les risques 3-Mettre en place les zonages opérationnels |  | 1/ - Observer l'environnement opérationnel - Analyser la situation opérationnelle - Prendre en compte les informations 2/ - Détecter les sources de danger et les risques - Rechercher les caractéristiques des produits 3/ - Sécuriser la zone d'intervention - mettre en place un zonage à priori - Définir la zone d'exclusion - Informer, rendre compte
Activité : 1-Mettre en place et gérer le SAS 2- Utiliser les EPI et matériel adapté à la situation et aux risques |  | 1/ - Utiliser les capacités des équipements de la VIRT - Prendre les matériels adaptés à la mission 2/ - Utiliser les EPI et la tenue de protection adapté - Règle Habillage et déshabillage - Mesure de décontamination - Rendre compte de l'efficacité de la mission
Activité : 1- Limiter ou suprimer la source de danger 2- Limiter les Flux 3- Protéger les intervenants et les cibles |  | 1/ - Utiliser les capacités des équipements de la CIRT 2/ - Utiliser les matériels de colmatage d'obturation ou de récupération 3/ -Définir le zonage opérationnelle (Zonage réfléchi) - Rendre compte de l'efficacité de la mission - Protection de l'environnement - Récupération ou élimination des produits

## MES 3 Module A INRAE
|  | FICHE DE MISE EN SITUATION |  |  |  | Création
2024-12-23
|  | FMPA RCH Module A |  |  |  | màj
Thème : | MSP 3 - INRAE - FMPA RCH MODULE A Mélange de substances chimiques au niveau d'une soute de stockage de déchets.
Avant de commencer: L'accès au site se fera de manière groupé pour tout les engins engagés (vitesse réduite sur site). Zone de stationnement sur site identifiée.
Cadre de la situation :
Problématiques de la situation : Des substances liquides se sont mélangées suite à erreur de manipulation devant la soute. La soute est sur rétention mais pas l'extérieur de la soute.
Moyens Logistique
Humains |  |  |  | Matériels
1 requérant (employé de maintenance de l'entreprise) 1 formateur |  |  |  | VIRT + CIRT Bidons de produits chimiques divers renversés dont 1 bidon de bromure d'éthidium (BET), 1 acide, 1 base. Bidons et FDS préparés par l'INRAE.
Compétences visées
Equipier Intervention |  |  | Chef d'équipe intervention |  | CU RCH
Identifier et analyser les risques Sécuriser la zone d’intervention (périmètre de sécurité) EPI adapté Relevés de mesure atmo ambiance Rendre compte |  |  | Identifier et analyser les risques Sécuriser la zone d’intervention (périmètre de sécurité) EPI adapté Recherche source/ Flux / Cibles Recheche de produit et mise en œuvre du protocole de prélèvement |  | Identifier et Analyser la ZI Valider le zonage opérationnel Sécuriser la ZI (recloisonnement) Diriger et contrôler la procédure de prélèvement
Performances attendues:
• Analyse des risques - Prise d'information sur les produits concernés • Réaction immédiates - Recherche produit - Choix de la tenue et des EPI adaptés à la situation • Zonage à priori puis zonage réfléchi Analyse systémique : Source/Flux/Cibles IM: Supprimer - Limiter - Protéger • Limiter l'exposition des intervenants et des travailleurs
RETOUR RÉFLEXIF
À l'appréciation de l'encadrement en fonction des constatations. Utiliser la Fiche d'évaluation MSP
Déclenchement de la CMIC pour notion de mélanges de produits chimiques inconnus sur le site de l'INRAE.
L'INRAE dispose d'une soute de déchets chimiques contenant des acides, des bases, des produits inflammables.
CU RCH en route à T+15'.

## MES 3 Module A INRAE (2)
| FICHE DE MISE EN SITUATION |  | Création
2024-12-23
| Formation RCH2 |  | màj
Équipier et Chef d'équipe intervention RCH
COMPETENCES VISÉES |  | SAVOIR ASSOCIÉS
Activité : Sécuriser la zone d'intervention 1-Analyser l'environnement opérationnel 2-Identifier les risques 3-Mettre en place les zonages opérationnels |  | 1/ - Observer l'environnement opérationnel - Analyser la situation opérationnelle - Prendre en compte les informations 2/ - Détecter les sources de danger et les risques - Rechercher les caractéristiques des produits 3/ - Sécuriser la zone d'intervention - mettre en place un zonage à priori - Définir la zone d'exclusion - Informer, rendre compte
Activité : 1-Mettre en place et gérer le SAS 2- Utiliser les EPI et matériel adapté à la situation et aux risques |  | 1/ - Utiliser les capacités des équipements de la VIRT - Prendre les matériels adaptés à la mission 2/ - Utiliser les EPI et la tenue de protection adapté - Règle Habillage et déshabillage - Mesure de décontamination - Rendre compte de l'efficacité de la mission
Activité : 1- Limiter ou suprimer la source de danger 2- Limiter les Flux 3- Protéger les intervenants et les cibles |  | 1/ - Utiliser les capacités des équipements de la CIRT 2/ - Utiliser les matériels de colmatage d'obturation ou de récupération 3/ -Définir le zonage opérationnelle (Zonage réfléchi) - Rendre compte de l'efficacité de la mission - Protection de l'environnement - Récupération ou élimination des produits

## Fiche éval
| FMPA RCH MODULE A |  | Création
2024-12-23
| Fiche évaluation MSP |  | màj
Équipier et Chef d'équipe intervention RCH
Équipage VIRT - CIRT - CEDEPOL |  |  | Date:
COMPETENCES VISÉES |  | SAVOIR ASSOCIÉS | Réalisé Non Réalisé
Activité : Sécuriser la zone d'intervention 1-Analyser l'environnement opérationnel 2-Identifier les risques 3-Mettre en place les zonages opérationnels |  | 1/ - Observer l'environnement opérationnel - Analyser la situation opérationnelle - Prendre en compte les informations 2/ - Détecter les sources de danger et les risques - Rechercher les caractéristiques des produits 3/ - Sécuriser la zone d'intervention - mettre en place un zonage à priori - Définir la zone d'exclusion - Informer, rendre compte
Activité : 1-Mettre en place et gérer le SAS 2- Utiliser les EPI et matériel adapté à la situation et aux risques |  | 1/ - Utiliser les capacités des équipements de la VIRT - Prendre les matériels adaptés à la mission 2/ - Utiliser les EPI et la tenue de protection adapté - Règle Habillage et déshabillage - Mesure de décontamination - Rendre compte de l'efficacité de la mission
Activité : 1- Limiter ou suprimer la source de danger 2- Limiter les Flux 3- Protéger les intervenants et les cibles |  | 1/ - Utiliser les capacités des équipements de la CIRT 2/ - Utiliser les matériels de colmatage d'obturation ou de récupération 3/ -Définir le zonage opérationnelle (Zonage réfléchi) - Rendre compte de l'efficacité de la mission - Protection de l'environnement - Récupération ou élimination des produits
Observations : |  | Axes d'amélioration:

## Feuil1
|  | Transit | MSP1 | MSP2 | MSP3
BERTON Alexandre | CLERMONT-FERRAND (CSP) | CE VIRT
BOURCHEIX Mathieu | POLE SANTE ET SECOURS MEDICAL (SDIS) | VTP
CHERASSE Fabien | SDIS 03 (Dept. 03)
COLOMBIER Marc | BRASSAC-LES-MINES (CS) | FPT
FAURE Mathieu | RIOM (CS)
GENEST Sébastien | RIOM (CS)
GEORGES Sylvain | CLERMONT-FERRAND (CSP) | Cond FPT
JOUAT Michaël | SDIS 03 (Dept. 03)
NODARI Laurent | SDIS 03 (Dept. 03)
PARNIERE Sébastien | SDIS 03 (Dept. 03)
PENZO Thibault | SDIS 03 (Dept. 03)
VERGNE Thibaut | CLERMONT-FERRAND (CSP) | Cond CIRT
ZUCCOLI Floriane | SDIS 03 (Dept. 03)
VEDRINE BRUNO | CLERMONT-FERRAND (CSP) | Cond VIRT