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EQUIPIER INCENDIE

	(1) L’apprenant coche la case quand il a fait et compris la technique lors de l’apprentissage.

	TECHNIQUES OPERATIONNELLES
	 (1)

	

	METTRE EN ŒUVRE L’ARI

	S’équiper avec l’ARI en respectant le RAPACE (+règle des 10%) avec les différents types de masques ARI
	

	Passer un message NELAR par radio ;
	

	Connaitre les techniques du « AAALERTER »
	

	Réagir au code d’évacuation général ;
	

	Réaliser les 4 types d’engagement conformément au GTO…;
	

	Mettre en œuvre la cagoule d’évacuation ;
	

	Réaliser les différents dégagements d’urgence ;
	

	Réaliser un  marquage de porte lors des reconnaissances dans le respect de la procédure apprise ;
	

	Connaitre l’itinéraire de repli et l’itinéraire de secours
	

	Connaitre le rôle et les obligations du Binôme Sécurité
	

	
	

	REALISER LES MANŒUVRES INCENDIE EN BINOME

	Connaitre les règles d’établissement des tuyaux ;
	

	Etablir une LDV sur division alimentée avec des tuyaux en couronnes et en écheveaux ;
	

	
	

	EXECUTER LES MANŒUVRES LSPCC EN URGENCE, EN RESPECTANT LES REGLES DE SECURITE

	Réaliser les nœuds  suivants : 8 double, français, tête d’alouette, clé d’arrêt
	

	Exécuter un double amarrage systématiquement en situation d’urgence ;
	

	Réaliser un point fixe sur sauveteur en situation urgence ;
	

	Réaliser un point fixe au moyen de l’échelle à coulisse ou le hooligan Tools en situation d’urgence ;
	

	Connaître les principes fondamentaux des ancrages et des amarrages ;
	

	
	

	METTRE EN ŒUVRE LES ECHELLES A MAINS

	Mettre en œuvre, en binôme l’échelle à crochet jusqu’au 2ème niveau ;
	

	Mettre en œuvre, en binôme l’échelle à coulisse 2 plans (seul également) 
	

	Réaliser l’amarrage de l’échelle à coulisse si toutes les conditions sont réunies (itinéraire de secours, sauvetage)
	

	Etablir en binôme une lance sur échelle en respectant les règles de sécurité (amarrage et stop chute)
	

	[bookmark: _GoBack]Mettre en œuvre les techniques d’évacuation sur échelle : assis et Couché sur le ventre (uniquement SP avec ARI)
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