## Feuille1
Technicités	PROMPT SECOURS
	FICHE D'ÉVALUATION DE LA TECHNIQUE EN SOUS GROUPE
	Formateur :				Date :

	Thème : Bilan primaire (B) Breathing FT2 OS 7– atelier 2
* Mesure de la saturation capillaire en oxygène
- Le capteur doit préférentiellement être positionner sur l'index. Cependant l'utilisation des autres doigts est possible
- Le capteur doit être correctement positionné
- Les restrictions d'emploi des différents matériels doivent être respectées
CRITÈRE D’EFFICACITÉ
- La valeur de la mesure de la SPO2 doit être stabilisée (attendre quelques second avant de relever la valeur)
* Positions d’attente (assis ou demi-assis)
CRITÈRE D’EFFICACITÉ
- La position d'attente est adaptée à l'état ou à la détresse de la victime / - La victime est installée confortablement et la position est stable