CO TESTEUR

Embouts carton
Micro CO
CO Testeur
Embout Plastique avec valve
Pile

Étape n°1
Installer la pile puis insérer l'embout plastique sur le micro CO.
Étape n°2
Insérer un embout carton à usage unique.
Étape n° 3
Mettre en marche en sélectionnant CO-PPM ou %COHb.
Étape n°4
Iattendre que l'écran affiche "BLOW" puis faire souffler le patient très lentement et profondément.

ENTRE CHAQUE PATIENT
ET CHAQUE LECTURE

  - Ôter l'embout carton et l'embout plastique (piégeur)
  - Jeter l'embout carton
  - Conserver l'embout plastique (piégeur)

SI D'AUTRES MESURE SONT À RÉALISER

  - Éteindre et laisser l'appareil à l'air ambiant au moins une minute pour son rééquilibrage
  - Replacer l'embout plastique (piégeur)
  - Placer un nouvel embout carton

HYGIÈNE

  - Pour chaque test, utiliser un nouvel embout carton à usage unique
  - Laver fréquemment le piégeur (solution désinfectante puis eau courante)
  - Le CO Testeur et l'intérieur de la buse seront nettoyés sans aucun produit avec une lingette sèche.

LECTURE DES VALEURS
 AFFICHEES

Stades	CO-PPM	% COHb	Conclusions	Indicateur
1	0 > 5	0 > 0,8	tabagisme nul ou faible	Vert
2	6 > 10	1 > 1,6	tabagisme modéré	Jaune
3	11 > 72	1,8 > 12	tabagisme important	rouge
4	> 72	> 12	Empoisonnement soupçonné	Alarme sonore + rouge

Les stades 1,2, et 3 sont données à titre indicatif. Seul le stade 4 nous concerne en intervention.
Si celui-ci atteint et que la valeur dépasse 72 ppm ou 12% de COHb, une petite alarme retentira.
L' empoisonnement au CO devra alors être envisagé et recherché.