La Ceinture Pelvienne

---
Quand ?
Suspicion de traumatisme du bassin (douleur, instabilité, craquement),
Victime inconsciente dans un contexte traumatique,
Avant le transport de la victime. Uniquement à la demande du médecin
Quand la victime présente des signes de détresse circulatoire (hémorragie interne) et qu’un avis médical ne peut être obtenu.
(Rappel signes d’une hémorragie interne)
Grande pâleur
Pouls rapide
Peau moite et froide (frissons, sueurs froides aussi)
Soif intense
Nausées vomissements
Respiration anormale
Etat de conscience qui se dégrade

---
Pourquoi ?
Un rapprochement des ailes iliaques, ce qui rapproche les fragments osseux de la fracture et les immobilise
Efficace particulièrement lors d’une fracture type « livre ouvert » du bassin
Une diminution du saignement secondaire aux lésions vasculaires associées par :
immobilisation de la région lésée
augmentation de la pression intraabdominale

---
Un bassin « normal »
Un bassin fracturé en « livre ouvert »

---
Avec quoi ?
Ceinture pelvienne à usage unique.
A noter que l’utilisation d’un drap en guise de contention n’est pas recommandée.

---
Comment ?
À trois secouristes et avec la présence d’un membre du SDS
Victime allongée sur le dos :
Glisser la ceinture sous les genoux de la victime (vider ses poches au préalable)
Relever légèrement la victime (pont à plusieurs sauveteurs) pour décoller ses fesses
du sol
Glisser la ceinture sous les fesses, la centrer au niveau des grands trochanters
Reposer la victime au sol
Ramener les deux extrémités de la ceinture au niveau de la symphyse pubienne.
En fonction du modèle de ceinture pelvienne, il est possible de couper ou de rabattre à l’intérieur les extrémités pour les adapter à la taille de la victime.
Assurer une tension appropriée de la ceinture en utilisant le dispositif de serrage
prévu à cet effet et sécuriser sa fermeture.
Dans certains départements, un lien de serrage sera rajouté aux genoux/chevilles
pour compléter le serrage
La ceinture doit rester en place et laissée avec la victime à l’hôpital.

---
Risques ?
La pose de la ceinture ne doit pas excéder 5 minutes, surtout si suspicion d’hémorragie interne.
Pas de mise en place si présence de fracture ouverte sur la zone de pose
Taux de mortalité suite à une fracture du bassin 8 à 15%
Perte de sang en moyenne pour un bassin de 0,5 à 5L
Rappel:
- Lutter contre le risque hypothermique, chaque degré perdu correspond à 10% de coagulation en moins
Critères d’efficacité ?
Position adaptée : elle prend appui sur les côtés au niveau des grands trochanters
En avant elle passe sur la symphyse pubienne
Indication heure et date de la pose
Une fois mise en place le dispositif de sécurité empêche son relâchement intempestif

---
Avez-vous des questions ?