Protection Incendie
Combustion et propagation
[Speaker Notes: Un clic diapo suivante]

---
Combustion
COMBUSTION
Réaction chimique exothermique
(qui dégage de la chaleur)
[Speaker Notes: La définition apparaît automatiquement (sans effet) Un clic sur EXOTHERMIQUE : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBURANT : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBUSTIBLE : lien vers diapo de définition du mot Un clic ailleurs diapo différence entre feu et incendie]

---
Combustion
 Le combustible
Solides
COMBUSTIBLES
Liquides
Gazeux
[Speaker Notes: La définition apparaît automatiquement (sans effet) Un clic sur EXOTHERMIQUE : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBURANT : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBUSTIBLE : lien vers diapo de définition du mot Un clic ailleurs diapo différence entre feu et incendie]

---
Combustion
 Les produits de combustion
Le mécanisme :
- irritations ( peau, yeux, pharynx…),
- brûlures ( voies aériennes, poumons),
- asphyxie,
- décès.
[Speaker Notes: La définition apparaît automatiquement (sans effet) Un clic sur EXOTHERMIQUE : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBURANT : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBUSTIBLE : lien vers diapo de définition du mot Un clic ailleurs diapo différence entre feu et incendie]

---
Causes des incendies
[Speaker Notes: La définition apparaît automatiquement (sans effet) Un clic sur EXOTHERMIQUE : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBURANT : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBUSTIBLE : lien vers diapo de définition du mot Un clic ailleurs diapo différence entre feu et incendie]

---
Propagation de l'incendie
Rayonnement
[Speaker Notes: La définition apparaît automatiquement (sans effet) Un clic sur EXOTHERMIQUE : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBURANT : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBUSTIBLE : lien vers diapo de définition du mot Un clic ailleurs diapo différence entre feu et incendie]

---
Propagation de l'incendie
Conduction
[Speaker Notes: La définition apparaît automatiquement (sans effet) Un clic sur EXOTHERMIQUE : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBURANT : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBUSTIBLE : lien vers diapo de définition du mot Un clic ailleurs diapo différence entre feu et incendie]

---
Propagation de l'incendie
Convection
[Speaker Notes: La définition apparaît automatiquement (sans effet) Un clic sur EXOTHERMIQUE : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBURANT : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBUSTIBLE : lien vers diapo de définition du mot Un clic ailleurs diapo différence entre feu et incendie]

---
Propagation de l'incendie
Déplacement des substances en combustion
gaz
[Speaker Notes: La définition apparaît automatiquement (sans effet) Un clic sur EXOTHERMIQUE : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBURANT : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBUSTIBLE : lien vers diapo de définition du mot Un clic ailleurs diapo différence entre feu et incendie]

---
Propagation de l'incendie
Déplacement des substances en combustion
liquides
[Speaker Notes: La définition apparaît automatiquement (sans effet) Un clic sur EXOTHERMIQUE : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBURANT : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBUSTIBLE : lien vers diapo de définition du mot Un clic ailleurs diapo différence entre feu et incendie]

---
Propagation de l'incendie
Déplacement des substances en combustion
solides
[Speaker Notes: La définition apparaît automatiquement (sans effet) Un clic sur EXOTHERMIQUE : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBURANT : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBUSTIBLE : lien vers diapo de définition du mot Un clic ailleurs diapo différence entre feu et incendie]

---
Propagation de l'incendie
Effets de la propagation des incendies
CONSEQUENCES
ECONOMIQUES
AFFAIBLISSEMENT DES STRUCTURES OU EFFONDREMENTS
BLESSES OU MORTS
PAR ASPHIXIE
OU DEFENESTRATION
BLESSURES OU MORTS
DES INTERVENANTS
[Speaker Notes: La définition apparaît automatiquement (sans effet) Un clic sur EXOTHERMIQUE : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBURANT : lien vers diapo de définition du mot Un clic sur COMBUSTIBLE : lien vers diapo de définition du mot Un clic ailleurs diapo différence entre feu et incendie]

---
Les agents extincteurs
L'EAU
L'EAU DOPEE
 LA MOUSSE
LE CO2
LA POUDRE

---
Les modes d'extinction
agents extincteur
LE REFROIDISSEMENT
L'ETOUFFEMENT OU L'ISOLEMENT
L'INERTAGE
LE SOUFFLAGE
LA DISPERSION
L'INHIBITION

---
Adaptation des procédés d'extinction aux
différentes classes de feux
Les agents extincteurs, par leurs actions combinées sur un ou plusieurs éléments du triangle du feu, doivent être choisis en fonction de la classe de feu à éteindre.
Les agents extincteurs, leurs modes d'actions et leur adaptation au type de feu doivent être parfaitement connus et leur manipulation maîtrisée.

---
Adaptation des procédés d'extinction aux
différentes classes de feux
CLASSES DE FEU AGENTS EXTINCTEURS
A Solides	eau, eau pulvérisée, eau	pulvérisée avec additif, poudre	ABC
B Liquides	mousse, eau dopée, eau	pulvérisée avec additif, poudre	ABC ou BC, CO2
C	Gaz	poudre ABC ou BC

---
Adaptation des procédés d'extinction aux
différents classes de feux
CLASSES DE FEU AGENTS EXTINCTEUR
D Métaux	Extinction avec des poudres ou	des produits particuliers (ciment	sec, sable......) adaptés au type	de métal en feu. Son extinction	est réservée à des spécialistes.	L'eau est à proscrire.
E Electrique	CO2 ou poudre
F Huiles et graisses	Mousse