Chef d'équipe protection incendie
« Préparons-nous aujourd'hui...
pour nos objectifs de dem'AIN »

---
Les principaux phénomènes thermiques
Et techniques de lances
Le chef d'équipe doit comprendre le fonctionnement du feu pour être en mesure de l'analyser et d'adapter la conduite du binôme afin d'éviter les risques et avoir une action efficace.
Les principaux phénomènes thermiques que doit connaître le chef d'équipe dans l’exécution de ses missions sont :
Le Flash-over
Le Backdraft
Le BLEVE

---
Le Flashover (ou embrasement généralisé éclaire)
Local semi-ouvert, apport d'air (comburant), développement du feu
Convection

---
Le Flashover (ou embrasement généralisé éclaire)
Courant de convection dans un local semi-ouvert, stratification des fumées
Arrivée d'air
Alimentation du feu
Stratification des fumées = couche inflammable !
Sortie des gaz chauds et fumées
Interface Air / fumées
Espace « neutre »

---
Le Flashover (ou embrasement généralisé éclaire)
Rayonnement, pyrolyse des matériaux (= émission de gaz combustibles)
Rayonnement
Pyrolyse
Pyrolyse

---
Le Flashover (ou embrasement généralisé éclaire)
Montée en température du volume, pyrolyse intense et roll-over
Roll-over

---
Le Flashover (ou embrasement généralisé éclaire)
Flash = embrasement généralisé du volume

---
Le Backdraft (ou explosion de fumées)
Volume clos, développement du feu avec l'air présent dans le volume, accumulation des fumées dans le volume, feu limité par la ventilation.

---
Le Backdraft (ou explosion de fumées)
Pressurisation du volume, fumées denses sortant des interstices, chaleur intense dans le volume, sons amortis, pas de flammes visibles

---
Le Backdraft (ou explosion de fumées)
Ouverture du volume = retour du courant de convection, apport de comburant et mélange avec le combustible (fumées)
Apport d'air

---
Le Backdraft (ou explosion de fumées)
Réunion des éléments du triangle du feu = combustion (boule de feu, effet de souffle et onde de surpression

---
Le BLEVE
Le BLEVE (Boiling Liquid Expending Vapor Explosion)
Ciel gazeux = phase gazeuse
Gaz liquéfié = phase liquide

---
Le BLEVE
Boiling Liquid...
3 :Augmentation du volume de la phase gazeuse = montée en pression dans le réservoir
2 : Ébullition = vaporisation (diminution du volume de la phase liquide)
1 : Réservoir soumis au feu

---
Le BLEVE
...Expending Vapor Explosion
6 : Inflammation du nuage de gaz = boule de feu
5 : Expansion du gaz dans l'atmosphère
4 : Rupture de la paroi du réservoir sous l'effet de la pression (diminution de la résistance mécanique de la paroi à cause de la chaleur intense)

---
Le BLEVE
Vidéo de démonstration
Y:\refonte FISPV2018\INCENDIE\11_CE LUTTE\Jour 2\Bleve Demo.mp4

---
Conjuguaison des trois phénomènes
Risque BLEVE
Risque Flash-over
Risque Backdraft

---
La stabilité des structures
Le chef d'équipe doit apprécier la stabilité des structures qui détermineront l'engagement du binôme à l’intérieur du bâtiment

---
Les techniques de lances
Le chef d'équipe doit connaître les techniques d’extinction, le fonctionnement des différentes lances et maîtriser leur utilisation pour travailler en sécurité et avoir une action efficace.
Les quatre « D »
Diffusion (type de jet)
Débit (quantité d'eau dans le temps)
Direction (orientation du jet)
Durée (temps d'application)

---
Les différents types de jets
Le jet droit :
portée maximale
pouvoir pénétrant
Pouvoir d'impact
Le jet diffusé d'attaque :
grande surface de contact
pourvoir d’absorption de l’énergie optimal
Le jet diffusé de protection :
portée faible
grande surface de contact
forme un écran de protection thermique

---
Les techniques de lances
Le Pulsing : impulsions
Le Pulsing : impulsions
Ouvertures de courte durée de la lance pour absorber l’énergie au sein d'une couche de fumées
Le Pencilling : crayonnage
Ouverture continue de la lance en balayant une grande surface pour absorber l’énergie des fumées et du foyer dans des plus grands volumes

---
Les techniques de lances
Autres techniques de crayonnage

---
Les méthodes d'extinction
Attaque directe
Efficace
Vent
Non efficace

---
Les méthodes d'extinction
Attaque indirecte

---
Les méthodes d'extinction
Attaque en hauteur
Amarrages

---
Les méthodes d'extinction
Arrêt d'une propagation

---
Les méthodes de protection hydrauliques

---
La ventilation hydraulique

---
Conclusion
Analyser l'environnement, évaluer les risques, adopter l'attitude appropriée, appliquer les méthodes et techniques d'attaque adaptées