Feu de bâtiment industriel

Questions ?

- Victimes intoxiquées / personnes à l’intérieur

- Type bâtiment / superficie / hauteur

- Activité de l’entreprise

- Zone impactée : production / administrative

- Isolé / mitoyen

- Combustible / zone embrasée

- Structure bâtiment : parpaing / bois / métal / PPV

- Energie gaz

- Réseau sprinkler / RIA / extincteurs / agents sécurité

- Recensement du personnel

Conseils

- Coupure énergies

- Utiliser matériel de lutte incendie si possible

- Mise en sécurité personnel au PRV

- Evacuer matériel informatique si menacé