## Exercice VO
METTRE UN ESCALIER A L'ABRI DES FUMEES
SITUATIONS | Feu situé dans un volume adjacent Escalier non enfumé | Feu situé dans un volume adjacent Escalier enfumé | Feu situé dans l'escalier
OBJECTIFS VO
TECHNIQUES OPS
UTILISATION des INSTALLATION de DESENFUMAGE |  |  | AVANTAGES | INCONVENIENTS

## Exercice VO Correction
METTRE UN ESCALIER A L'ABRI DES FUMEES
SITUATIONS | Feu situé dans un volume adjacent Escalier non enfumé | Feu situé dans un volume adjacent Escalier enfumé | Feu situé dans l'escalier
OBJECTIFS VO | PROTEGER | DESENFUMER | ATTAQUER
| RECLOISONNEMENT MISE EN SURPRESSION | RECLOISONNEMENT DEF NATUREL DEF PRESSION POSITIVE | ATTAQUE par ETB
TECHNIQUES OPS
UTILISATION des INSTALLATION de DESENFUMAGE | NEGATIF pour les SP | POSITIF pour les SP | AVANTAGES | INCONVENIENTS
|  |  | VISIBILITE +++ CHALEUR --- DIMINUTION du RISQUE de FGI par EVACUATION des GAZ | PUISSANCE +++ ARRIVEE D'AIR +++ PROPAGATION +++

## Exercice VO séquencé
METTRE UN ESCALIER A L'ABRI DES FUMEES
SITUATIONS | Feu situé dans un volume adjacent Escalier non enfumé
OBJECTIFS VO | PROTEGER
TECHNIQUES OPS | RECLOISONNEMENT MISE EN SURPRESSION
UTILISATION des INSTALLATION de DESENFUMAGE | NEGATIF pour les SP
ATTENTION !!!
Si le feu n’est pas recloisonné, la pression positive risque d’alimenter le feu en air et d’accélérer la propagation des fumées dans l’escalier.

## Exercice VO séquencé (2)
METTRE UN ESCALIER A L'ABRI DES FUMEES
SITUATIONS | Feu situé dans un volume adjacent Escalier enfumé
OBJECTIFS VO | DESENFUMER
TECHNIQUES OPS | RECLOISONNEMENT DEF NATUREL DEF PRESSION POSITIVE
UTILISATION des INSTALLATION de DESENFUMAGE | POSITIF pour les SP
ATTENTION !!!
L’utilisation de la pression positive peut générer des contraintes (augmentation de la puissance du feu s’il n’est pas recloisonné, accumulation de fumées dans les gaines techniques et les faux-plafonds, sorties de fumées par les cadres de portes ou de fenêtres, etc…). Le désenfumage par pression positive doit donc être nécessaire et est réalisé en complément d’un désenfumage naturel jugé insuffisant.
Si le feu n’est pas recloisonné, la pression positive risque d’alimenter le feu en air et d’accélérer la propagation des fumées dans l’escalier.

## Cas particuliers 1
METTRE UN ESCALIER A L'ABRI DES FUMEES
SITUATIONS | Feu situé dans un volume adjacent Escalier enfumé
OBJECTIFS VO | DESENFUMER
TECHNIQUES OPS | DEF NATUREL DEF PRESSION POSITIVE
UTILISATION des INSTALLATION de DESENFUMAGE | POSITIF pour les SP
ATTENTION !!!
L’utilisation de la pression positive peut générer des contraintes (augmentation de la puissance du feu s’il n’est pas recloisonné, accumulation de fumées dans les gaines techniques et les faux-plafonds, sorties de fumées par les cadres de portes ou de fenêtres, etc…). Le désenfumage par pression positive doit donc être nécessaire et est réalisé en complément d’un désenfumage naturel jugé insuffisant.
Si le feu n’est pas recloisonné, la pression positive risque d’alimenter le feu en air et d’accélérer la propagation des fumées dans l’escalier.
Certains escaliers ne comportent pas d’installations fixes de désenfumage. C’est notamment le cas de
bâtiments anciens ou de bâtiments de faible hauteur. Le COS devra alors envisager la création d’un sortant
au dernier niveau (ou à défaut le plus haut possible) soit directement dans la cage d’escalier, soit dans un
volume adjacent à l’escalier (local, appartement, couloir, etc…).

## Cas particuliers 2
METTRE UN ESCALIER A L'ABRI DES FUMEES
SITUATIONS | Feu situé dans un volume adjacent Escalier enfumé
OBJECTIFS VO | DESENFUMER
TECHNIQUES OPS | DEF NATUREL DEF PRESSION POSITIVE
VENT
UTILISATION des INSTALLATION de DESENFUMAGE | POSITIF pour les SP
ATTENTION !!!
Lorsqu’un vent fort contraint la sortie des fumées (c’est notamment le cas si le sortant est situé sur une façade exposée), le COS devra envisager la création d’un autre sortant au dernier niveau (ou à défaut le plus haut possible) et sur une autre façade soit directement dans la cage d’escalier, soit dans un volume adjacent (local, appartement, couloir, etc…).
Création d’un autre sortant par l’ouverture ou le forcement de fenêtres situées au dernier niveau de l’escalier et sur une autre façade.
Création d’un autre sortant par l’ouverture de fenêtres situées dans un local adjacent au dernier niveau et sur une autre façade. Attention !!! Le local adjacent sera dégradé.

## Exercice VO séquencé (3)
METTRE UN ESCALIER A L'ABRI DES FUMEES
SITUATIONS | Feu situé dans l'escalier
OBJECTIFS VO | ATTAQUER
TECHNIQUES OPS | (DESENFUMER) ATTAQUER par ETB
UTILISATION des INSTALLATION de DESENFUMAGE | AVANTAGES | INCONVENIENTS
| VISIBILITE +++ CHALEUR --- DIMINUTION du RISQUE de FGI par EVACUATION des GAZ | PUISSANCE +++ ARRIVEE D'AIR +++ PROPAGATION +++
Lorsque le feu est situé dans l’escalier, la mise à l’abri de l’escalier nécessite d’Attaquer le feu le plus rapidement possible afin de réaliser l’extinction et de stopper le dégagement de fumées. Dans cette situation, l’engagement du BAT peut être facilité par l’utilisation des installations fixes de désenfumage.
Dans ce cas, le désenfumage de l’escalier par pression positive ne sera pas réalisé. Cette configuration (dénommée « attaque en pression positive ») nécessite une formation spécifique, une importante coordination entre tous les intervenants et induit l’augmentation de la puissance du feu.